## Gasliste d-flux DE
Gasliste d-flux V 1.7.1 - Juni 2024 (Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden) alle Durchflusswerte in ln/min, für nicht aufgeführte Gase oder Gemische wenden Sie sich bitte an unserem Innendienst. Diese Liste ist nur ein einfaches Hilfsmittel. Die Reference bleibt die Vögtlin Gas Datenbank und as Vögtlin Konfigurator. Die Informationen zur Material- und Elastomerkompatibilität stammen aus verschiedenen Fachdatenbanken (RCT Online, DuPont, Linde,...andere). Vögtlin übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit dieser Kompatibilitätsangaben. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders/Kunden, auf der Grundlage seiner Risikoanalyse zu bestimmen, welches Elastomer für seine Anwendung und Prozessbedingungen am besten geeignet ist. Alle Gase müssen trocken und sauber sein, insbesondere korrosive Gase (SO2, NH3, HCl, H2S, F2, Cl2,...etc)
Restriction | Formel | Gasname | Minimum Bereich LFE500** | Maximum Bereich LFE1400 | Maximum Durchfluss Dynamik*** | Zuzätzliche Unsicherheit | Sensor zur Verwendung in d·flux***** | Vögtlin Datenbank Juni 2024 der Benutzer ist für die Überprüfung der Kompatibilität verantwortlich |  |  |  | Anmerkung
[8 empty] | ALU / SS316L | O-rings | O-rings "on-demand"* | Ventilesitz****
| Air | Luft | 350 | 1400 | 1000 |  | Core or Prime | ALU / SS316L | FKM/EPDM | FFKM | FKM/EPDM/FFKM
| Ar | Argon | 310 | 1240 | 1000 |  | Core or Prime | ALU / SS316L | FKM/EPDM | FFKM | FKM/EPDM/FFKM
| C2F6 | Freon 116, R116, Hexafluorethan | 55 | 220 | 106.0738 | 0.3% FS | Prime | SS316L | FKM/EPDM | FFKM | EPDM/FFKM
| C2H2 | Acetylen | 215 | 860 | 323.7732 |  | Prime | ALU / SS316L | EPDM | FFKM | EPDM/FFKM
| C2H4 | Ethylen | 200 | 800 | 430.6209 |  | Prime | ALU / SS316L | FKM | FFKM | FKM/FFKM
| C2H6 | Ethan | 167 | 670 | 222.1885 |  | Prime | ALU / SS316L | FKM | FFKM | FKM/FFKM
| C3F8 | Perfluorpropan | 35 | 140 | 51.7072 | 0.3% FS | Prime | ALU / SS316L | FKM | FFKM | FKM/FFKM
| C3H6 | Propylen | 110 | 440 | 124.0779 | 0.3% FS | Prime | SS316L | FKM | FFKM | FKM/FFKM
| C3H8 | Propan | 100 | 400 | 104.2869 | 0.3% FS | Prime | ALU / SS316L | FKM | FFKM | FKM/FFKM
| C4H10 | Butan | 67 | 270 | 159.6167 | 0.3% FS | Prime | ALU / SS316L | FKM | FFKM | FKM/FFKM
| C4H6 | 1,3 Butadien | 83 | 330 | 187.1456 | 0.3% FS | Prime | ALU / SS316L | FKM | FFKM | FFKM
| CF4 | Tetrafluormethan, Freon-14 | 108 | 430 | 278.4781 |  | Prime | SS316L | FKM/EPDM | FFKM | FKM/EPDM/FFKM
| CH4 | Methan | 377 | 1510 | 637.9435 |  | Prime | ALU / SS316L | FKM | FFKM | FKM/FFKM
| CHClF2 | Freon-22, Chlordifluormethan | 78 | 310 | 129.3462 |  | Prime | SS316L | EPDM | FFKM | EPDM/FFKM
| Cl2 | Chlor | 102 | 410 | 186.8681 | 0.3% FS | Prime | SS316L | FKM | FFKM | FFKM | option "Sauerstoff Reinigung" empfohlen
| CO | Kohlenmonoxid | 347 | 1390 | 956.5062 |  | Prime | ALU / SS316L | FKM/EPDM | FFKM | FKM/EPDM/FFKM
| CO2 | Kohlendioxid | 185 | 740 | 578.8212 |  | Prime | ALU / SS316L | FKM/EPDM | FFKM | FKM/EPDM/FFKM | Max 10 bar(g)
| D2 | Deuterium | 512 | 2050 | 1000 |  | Prime | ALU / SS316L | FKM/EPDM | FFKM | FKM/EPDM/FFKM
| F2 | Fluor | 352 | 1320 | 1000 |  | Prime | SS316L | FKM | FFKM | FKM/FFKM | option "Sauerstoff Reinigung" empfohlen
| H2 | Wasserstoff | 725 | 2900 | 1000 |  | Prime H2 | ALU / SS316L | FKM/EPDM | FFKM | FKM/EPDM/FFKM
| H2S | Schwefelwasserstoff | 197 | 790 | 350.1347 |  | Prime | SS316L | EPDM | FFKM | EPDM/FFKM
| HCl | Chlorwasserstoff | 223 | 890 | 484.7106 |  | Prime | SS316L | FKM | FFKM | FFKM
| He | Helium | 350 | 1400 | 1000 |  | Prime | ALU / SS316L | FKM/EPDM | FFKM | FKM/EPDM/FFKM
| Kr | Krypton | 165 | 660 | 635.4085 |  | Prime | ALU / SS316L | FKM/EPDM | FFKM | FKM/EPDM/FFKM
| N2 | Stickstoff | 350 | 1400 | 966.5747 |  | Core or Prime | ALU / SS316L | FKM/EPDM | FFKM | FKM/EPDM/FFKM
| N2O | Distickstoffoxid | 183 | 730 | 397.9511 |  | Prime | ALU / SS316L | FKM/EPDM | FFKM | FKM/EPDM/FFKM | option "Sauerstoff Reinigung" empfohlen
| Ne | Neon | 298 | 1190 | 1000 |  | Prime | ALU / SS316L | FKM/EPDM | FFKM | FKM/EPDM/FFKM
| NH3 | Ammoniak | 320 | 1280 | 451.3918 |  | Prime | ALU / SS316L | EPDM | FFKM | EPDM/FFKM
| O2 | Sauerstoff | 350 | 1400 | 1000 |  | Core or Prime | ALU / SS316L | FKM/EPDM | FFKM | FKM/EPDM/FFKM | option "Sauerstoff Reinigung" verfügbar
| SF6 | Schwefelhexafluorid | 57 | 230 | 120.993 | 0.3% FS | Prime | ALU / SS316L | FKM/EPDM |  | FKM/EPDM
| SO2 | Schwefeldioxid | 108 | 430 | 238.3501 |  | Prime | SS316L | FKM/EPDM | FFKM | EPDM/FFKM
| Xe | Xenon | 95 | 380 | 321.6249 |  | Prime | ALU / SS316L | FKM/EPDM | FFKM | FKM/EPDM/FFKM
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Ihr Gas nicht in dieser Liste aufgeführt ist oder Sie eine Gasmischung benötigen.
* FFKM-O-Ringe für „vollständige FFKM-Geräte“ sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich, können aber längeren Lieferzeiten und höheren Kosten darstellen.
**Niedrigster Anwender-Vollbereich: Dies ist ungefähr 70% des maximalen Bereichs des LFE500. Beispiel: Für Luft beträgt der maximale Bereich des LFE500 500 ln/min, also ist der niedrigste Anwender-Vollbereich 70%*500 = 350 ln/min
***Normale Dynamik 100:1. Die angegebene Dynamik ist bei 14 bara mit höherer Filtereinstellung möglich. Höhere Dynamik bei niedrigerem Druck möglich.
**** Bitte beachten Sie, dass die Standard-Elastomerkombinationen für O-Ringe / Ventilsitze sind: FKM/FKM, EPDM/EPDM, FKM/FFKM, EPDM/FFKM. Sie sind kurzfristig lieferbar. Kreuzkombinationen wie FKM/EPDM oder EPDM/FKM sind möglich, können aber längere Lieferzeiten haben, da sie nicht üblich sind.
***** Passen Sie auf, bei Varianten mit Core Sensor darf nicht eine Ventilsitz in FFKM ausgewählt werden. FFKM ist bei keinem Gas erforderlich, welcher mit Core Sensor kompatibel ist.

## Gaslist d-flux EN
Gaslist d·flux V 1.7.1 - June 2024 (Subject to change without notice) all flow values in ln/min, for gases not listed or mixtures, please contact the factory. This list is a simple tool only, the Vögtlin Knowledge Database and configurator remains the reference. The material and elastomer compatibility information come from several specialist databases (RCT Online, DuPont, Linde,...others). Vögtlin does not guarantee the accuracy of these compatibilities and it is the user's/customer's responsibility to determine, based on his/her risk analysis, what is the most appropriate elastomer for their application & process conditions. All gases must be dry and clean, especially corrosive gases (SO2, NH3, HCl, H2S, F2, Cl2,...etc)
Restriction | Formula | Gas name | Minimum range LFE500** | Maximum range LFE1400 | Maximum flow dynamic*** | Additional uncertainty | Sensor to be used in d·flux | Vögtlin Database June 2024 user is responsible for checking compatibility |  |  |  | remarks
[8 empty] | ALU / SS316L | O-rings | O-rings "on-demand"* | Valve seat (Plunger)****
| Air | air | 350 | 1400 | 1000 |  | Core or Prime | ALU / SS316L | FKM/EPDM | FFKM | FKM/EPDM/FFKM
| Ar | argon | 310 | 1240 | 1000 |  | Core or Prime | ALU / SS316L | FKM/EPDM | FFKM | FKM/EPDM/FFKM
| C2F6 | freon 116, R116, hexafluoroethane, perfluoroethane | 55 | 220 | 106.0738 | 0.3% FS | Prime | SS316L | FKM/EPDM | FFKM | EPDM/FFKM
| C2H2 | acetylene | 215 | 860 | 323.7732 |  | Prime | ALU / SS316L | EPDM | FFKM | EPDM/FFKM
| C2H4 | ethylene | 200 | 800 | 430.6209 |  | Prime | ALU / SS316L | FKM | FFKM | FKM/FFKM
| C2H6 | ethane | 167 | 670 | 222.1885 |  | Prime | ALU / SS316L | FKM | FFKM | FKM/FFKM
| C3F8 | perfluoropropane | 35 | 140 | 51.7072 | 0.3% FS | Prime | ALU / SS316L | FKM | FFKM | FKM/FFKM
| C3H6 | propylene | 110 | 440 | 124.0779 | 0.3% FS | Prime | SS316L | FKM | FFKM | FKM/FFKM
| C3H8 | propane | 100 | 400 | 104.2869 | 0.3% FS | Prime | ALU / SS316L | FKM | FFKM | FKM/FFKM
| C4H10 | butane | 67 | 270 | 159.6167 | 0.3% FS | Prime | ALU / SS316L | FKM | FFKM | FKM/FFKM
| C4H6 | 1,3 Butadiene | 83 | 330 | 187.1456 | 0.3% FS | Prime | ALU / SS316L | FKM | FFKM | FFKM
| CF4 | tetrafluoromethane, Freon-14 | 108 | 430 | 278.4781 |  | Prime | SS316L | FKM/EPDM | FFKM | FKM/EPDM/FFKM
| CH4 | methane | 377 | 1510 | 637.9435 |  | Prime | ALU / SS316L | FKM | FFKM | FKM/FFKM
| CHClF2 | freon-22, chlorodifluoromethane | 78 | 310 | 129.3462 |  | Prime | SS316L | EPDM | FFKM | EPDM/FFKM
| Cl2 | chlorine | 102 | 410 | 186.8681 | 0.3% FS | Prime | SS316L | FKM | FFKM | FFKM | optional "oxygen cleaning" recommended
| CO | carbon monoxide | 347 | 1390 | 956.5062 |  | Prime | ALU / SS316L | FKM/EPDM | FFKM | FKM/EPDM/FFKM
| CO2 | carbon dioxide | 185 | 740 | 578.8212 |  | Prime | ALU / SS316L | FKM/EPDM | FFKM | FKM/EPDM/FFKM | Max 10 bar(g)
| D2 | deuterium | 512 | 2050 | 1000 |  | Prime | ALU / SS316L | FKM/EPDM | FFKM | FKM/EPDM/FFKM
| F2 | fluorine | 352 | 1320 | 1000 |  | Prime | SS316L | FKM | FFKM | FKM/FFKM | optional "oxygen cleaning" recommended
| H2 | hydrogen | 725 | 2900 | 1000 |  | Prime H2 | ALU / SS316L | FKM/EPDM | FFKM | FKM/EPDM/FFKM
| H2S | hydrogen sulfide | 197 | 790 | 350.1347 |  | Prime | SS316L | EPDM | FFKM | EPDM/FFKM
| HCl | hydrogen chloride | 223 | 890 | 484.7106 |  | Prime | SS316L | FKM | FFKM | FFKM
| He | helium | 350 | 1400 | 1000 |  | Prime | ALU / SS316L | FKM/EPDM | FFKM | FKM/EPDM/FFKM
| Kr | krypton | 165 | 660 | 635.4085 |  | Prime | ALU / SS316L | FKM/EPDM | FFKM | FKM/EPDM/FFKM
| N2 | nitrogen | 350 | 1400 | 966.5747 |  | Core or Prime | ALU / SS316L | FKM/EPDM | FFKM | FKM/EPDM/FFKM
| N2O | nitrous Oxide | 183 | 730 | 397.9511 |  | Prime | ALU / SS316L | FKM/EPDM | FFKM | FKM/EPDM/FFKM | optional "oxygen cleaning" recommended
| Ne | neon | 298 | 1190 | 1000 |  | Prime | ALU / SS316L | FKM/EPDM | FFKM | FKM/EPDM/FFKM
| NH3 | ammonia | 320 | 1280 | 451.3918 |  | Prime | ALU / SS316L | EPDM | FFKM | EPDM/FFKM
| O2 | oxygen | 350 | 1400 | 1000 |  | Core or Prime | ALU / SS316L | FKM/EPDM | FFKM | FKM/EPDM/FFKM | optional "oxygen cleaning" available
| SF6 | sulfur hexafluoride | 57 | 230 | 120.993 | 0.3% FS | Prime | ALU / SS316L | FKM/EPDM |  | FKM/EPDM
| SO2 | sulfur dioxide | 108 | 430 | 238.3501 |  | Prime | SS316L | FKM/EPDM | FFKM | EPDM/FFKM
| Xe | xenon | 95 | 380 | 321.6249 |  | Prime | ALU / SS316L | FKM/EPDM | FFKM | FKM/EPDM/FFKM
Please contact us if your gas is not mentioned in this list or you need a gas mixture
* FFKM O-rings for "full FFKM units" are also available on-demand but may be associated with longer delivery-time and higher costs.
**Lowest User Full Scale Range : this is approximately 70% of the LFE500 maximum range. Example : for Air, the LFE500 max range is 500 ln/min, so the lowest user full scale range is 70%*500 = 350 ln/min
***Normal dynamics 100:1. The stated dynamic is possible at 14 bara with higher filter setting. Higher dynamics possible at lower pressure.
**** Please note that standard elastomer combination for O-rings / Valve Seat available on short delivery time are : FKM/FKM, EPDM/EPDM, FKM/FFKM, EPDM/FFKM. Cross combinations such as FKM/EPDM or EPDM/FKM are possible but may have longer delivery time as they are not usual.
***** Please note that a valve seat in FFKM must not be selected for variants with a Core sensor. FFKM is not required for any gas that is compatible with Core Sensor.